Üzemeltetési napló

TŰZJELZŐ BERENDEZÉS ADATLAPJA

A létesítmény neve:	………………..…………………………………………………………

A létesítmény címe:	………………………………………………………..…………………

Védett terület (ha nem teljes körű): ………………………………………………..…………

Üzemeltető neve: .....…………………………………	címe: ...………….…..……………

Üzemeltető képviselőjének neve: .....……………………………	beosztása: …..……………

Telepítő cég: ……………………………………………………………………………………

TERVDOKUMENTÁCIÓ

Tervező neve: .....……………………..…………………………………………………………

| Létesítés oka: | ( jogszabályi kötelezés | ( hatósági kötelezés | ( önkéntes vállalás |
| --- | --- | --- | --- |

A tervdokumentáció fajtája:

| ( létesítési engedélyezési | ( kivitelezési | ( létesítési engedélyezési- és kivitelezési | ( megvalósulási |
| --- | --- | --- | --- |

Engedélyezett terv esetén a létesítési engedélyező határozat száma: …………………..…….

A tervdokumentáció száma:  ..……………………………………………..……………….…

Módosítások

| 1. módosítás típusa: | ( átalakítás | ( bővítés |
| --- | --- | --- |

- módosítás időpontja: …………………………………………………………………………

- engedélyezett terv esetén a létesítési engedélyező határozat száma: ………………..…….…

| 2. módosítás típusa: | ( átalakítás | ( bővítés |
| --- | --- | --- |

- módosítás időpontja: …………………………………………………………………….…

- engedélyezett terv esetén a létesítési engedélyező határozat száma: ……………..…….…

A TŰZJELZŐ KÖZPONT

| TJK fajtája: | ( hagyományos | ( hagyományos címzett | ( analóg címzett |
| --- | --- | --- | --- |
| Rendszer felépítése: | ( centralizált | ( decentralizált, központok száma: ………… |

TJK típusa: …………………………………	gyártója: ………………………………………

A TJK helye: ……………………………………………………………………………………

| Távkezelő: | ( nincs | ( van: helye: ……………………..……………. |
| --- | --- | --- |
| Állandó felügyelet: | ( van | ( nincs, átjelzés van (ha kötelezés alapján, irat száma: ………………) |

- ha van, átjelzést fogadó szervezet 	neve: ……………………………………………
telefonszáma: …………………………………...

- átjelzés lemondására vonatkozó szabályok: ………………………………………………

A TJB RENDSZERELEMEI

Automatikus érzékelők

| Van | Fajtája | Típusa | Mennyisége (db) |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | pontszerű optikai füstérzékelő |  |  |
| ( | pontszerű hőmaximum érzékelő |  |  |
| ( | pontszerű hőmaximum és hősebesség érzékelő |  |  |
| ( | infrás vonali füstérzékelő |  |  |
| ( | aspirációs érzékelő |  |  |
| ( | hőérzékelő kábel |  |  |
| ( | rézcsöves vonali hőérzékelő |  |  |
| ( | lángérzékelő |  |  |
| ( | egyéb: ………………………………….. |  |  |

Kézi jelzésadók

| Van | Fajtája | Típusa | Mennyisége (db) |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | hagyományos kézi jelzésadó |  |  |
| ( | címzett kézi jelzésadó |  |  |
| ( | hagyományos kültéri kézi jelzésadó |  |  |
| ( | címzett kültéri kézi jelzésadó |  |  |
| ( | címzett hangjelző |  |  |
| ( | címzett hang-fény jelző |  |  |
| ( |  |  |  |
| ( |  |  |  |
| ( | egyéb: ………………………………….. |  |  |

Hangjelzők

| Van | Fajtája | Típusa | Mennyisége (db) |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | hagyományos hangjelző |  |  |
| ( | hagyományos hang-fény jelző |  |  |
| ( | kültéri hangjelző |  |  |
| ( | kültéri hang-fény jelző |  |  |
| ( | címzett hangjelző |  |  |
| ( | címzett hang-fény jelző |  |  |
| ( | egyéb: ………………………………….. |  |  |

Egyéb eszközök

| Van | Fajtája | Típusa | Mennyisége (db) |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | másodkijelző |  |  |
| ( | bemeneti modul |  |  |
| ( | kimeneti modul |  |  |
| ( | be- és kimeneti modul |  |  |
| ( | hagyományos hurokillesztő modul |  |  |
| ( | gyújtószikramentes kivitelű füstérzékelő |  |  |
| ( | gyújtószikramentes kivitelű hőérzékelő |  |  |
| ( | gyújtószikramentes kivitelű lángérzékelő |  |  |
| ( | gyújtószikramentes kézi jelzésadó |  |  |
| ( | gyújtószikramentes kivitelű hangjelző |  |  |
| ( | nyomtató |  |  |
| ( | egyéb: ………………………………….. |  |  |

VEZÉRLÉSEK

| Ssz. | Vezérlési feladat, vezérlendő berendezés | Késleltetés | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | Hangjelzés |  |  |
| ( | Fényjelzés |  |  |
| ( | hang-fény jelzés |  |  |
| ( | gravitációs hő- és füstelvezetés nyitása |  |  |
| ( | gépi hő- és füstelvezetés indítása |  |  |
| ( | frisslevegő utánpótlás |  |  |
| ( | központi szellőzőrendszer leállítása |  |  |
| ( | tűzgátló csappantyúk csukása |  |  |
| ( | tűzgátló ajtók/kapuk csukása |  |  |
| ( | mobil füstkötényfal vezérlése |  |  |
| ( | lift vezérlés |  |  |
| ( | mozgólépcső vezérlés |  |  |
| ( | beléptető rendszer vezérlés |  |  |
| ( | tűzoltósági kulcsszéf |  |  |
| ( | füstmentes lépcsőház túlnyomásos ventilátora |  |  |
| ( | forgóvillás ajtó |  |  |
| ( | beépített oltóberendezés |  |  |
| ( | áramtalanítás (technológiai) |  |  |
| ( | egyéb: ……………………………………………… |  |  |

Vezérlési mátrix:	( van	( nincs

JELZÉSEK FOGADÁSA

| Ssz. | Fogadott jelzés, kapcsolódó berendezés | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| ( | gázjelző rendszerről |  |
| ( | sprinkler rendszerről |  |
| ( | egyéb oltórendszerről |  |
| ( | segédtápegységek hibareléjének figyelése |  |
| ( | vagyonvédelmi riasztórendszerről |  |
| ( | egyéb: …………………………………………………….. |  |

Grafikus megjelenítő:

| ( Nincs | ( Van, fajtája: | ( számítógépes |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( tabló |

Jelzési zónák száma: ……………………………………………………………………..

Riasztási zónák száma: …………………………………………………………………..

Az adatlapot készítette

Név: ……………………………………………………………………………………..

Beosztás: ………………………………………………………………………………..

Telefonszám és e-mail: …………………………………………………………………

Készítés dátuma: ……………………………………………………………………….

Az adatlapot üzemeltető részéről átvette, ellenőrizte és annak megőrzéséről, szükség esetén módosításáról gondoskodik:

Név: ……………………………………………………………………………………..

Beosztás: ………………………………………………………………………………..

Telefonszám és e-mail: …………………………………………………………………

Kelt: ………………………….

| ……………………………………………… | ………………………………………….. |
| --- | --- |
| készítő | üzemeltető részéről felelős |

A 4 oldalas adatlap a tűzjelző berendezés üzemeltetési naplójának része. Bármilyen változás esetén annak módosításáról üzemeltető gondoskodik. Az adatlapot célszerű a Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvben is elhelyezni, ha a létesítmény kötelezett TMMK készítésére.

ÜZEMELTETÉSI, KEZELÉSI ADATOK

Ellenőrzéssel megbízott felelős személy

Név: ………………………………………………………………………………… Beosztás: …………………………………………………………………………… Szem. ig. száma: ……………………………………………………………………

| Felügyeletet ellátó kezelő személyek |
| --- |
| Név: 1. …………………………………………………... 2.…………………………………………………… 3.…………………………………………………… 4.…………………………………………………… 5.…………………………………………………… 6.…………………………………………………… 7.…………………………………………………… 8.…………………………………………………… 9.…………………………………………………… 10. ………………………………………………….. | Szem. ig. száma: ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… |

Oktatási jegyzőkönyv dátuma(i): ………………………………………………………………………..

Tűzátjelzés fogadásának helye [OTSZ 202. § (5) alapján az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott hely]

Név: ………………………………………………………………………………… Cím: ………………………………………………………………………………… Elérhetőség: ………………………………………………………………………..

Rendszeres felülvizsgálatot, karbantartást végző személy vagy szervezet

Név: ……………………………………………………………………………………………………………… Cím: ……………………………………………………………………………………………………………… Elérhetőség: ……………………………………………………………………………………………………..

Esemény (tűz, hiba, stb.) esetén értesítendő

Név: ……………………………………………………………………………………………………………… Cím: ……………………………………………………………………………………………………………… Elérhetőség: ……………………………………………………………………………………………………..

ÜZEMELTETŐ VEZETI (napló fejléc része)

A NAPI ELLENŐRZÉSEK ADATAI
1(kezelő vezeti)

| Dátum | Idő | Az ellenőrzést végző neve és aláírása | Hiányosságot tapasztaltam | Intézkedések |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nem | Igen, az alábbiakat |  |

HAVONKÉNTI ELLENŐRZÉSEK
1(felelős személy vezeti)

| Az ellenőrzés ideje: | Az ellenőrzést végző: |
| --- | --- |
| ( A berendezés nyugalmi helyzetben van | ( A berendezés kikapcsolt állapotban van |
| ( A berendezés hibát jelez | Hiba esetén annak kijavítására az intézkedés megtörtént ( Igen ( Nem |
| Az üzemeltetési naplót helyesen és folyamatosan vezetik ( Igen ( Nem | A felügyeletet ellátók rendelkeznek megfelelő oktatással ( Igen ( Nem | A nyomtató üzemképes (nyugtázás) ( Igen ( Nem |
| Egyéb észrevétel (pl. mi a hiba, milyen intézkedés történt): …………………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… ………………………………………………………….………..………………………………………………… ……………………….. Aláírás |

NEGYEDÉVES ELLENŐRZÉSEK
1(felelős személy vezeti)

| Az ellenőrzés ideje: | Az ellenőrzést végző: |
| --- | --- |
| ( A berendezés nyugalmi helyzetben van | ( A berendezés kikapcsolt állapotban van |
| ( A berendezés hibát jelez | Hiba esetén annak kijavítására az intézkedés megtörtént ( Igen ( Nem |
| Az üzemeltetési naplót helyesen és folyamatosan vezetik ( Igen ( Nem | A felügyeletet ellátók rendelkeznek megfelelő oktatással ( Igen ( Nem | A nyomtató üzemképes (nyugtázás) ( Igen ( Nem |
| A tűzjelző berendezés működését érintő környezeti vagy műszaki változás történt (pl. építészeti, technológiai, használati), ami a működőképességet kedvezőtlenül befolyásolja [OTSZ 249. § (1)-(2), 255. § (6)]: ( Van ( Nincs ………………………………………………………….………..……………………………………………… ………………………………………………………….………..……………………………………………… ………………………………………………………….………..……………………………………………… ………………………………………………………….………..……………………………………………… |
| ( A jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok (telepítési jegyzék, zónakimutatás, zónatérkép) a felügyeleti helyen rendelkezésre állnak ( Az aktuális állapotot tükröző tervdokumentáció rendelkezésre áll ( A grafikus megjelenítő eszköz (tabló, PC) üzemképes (ha van) |
| Egyéb észrevétel: …………………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… ……………………….. Aláírás |

KARBANTARTÓ VEZETI (napló fejléc része)

A RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS ADATAI

Megjegyzés:

Javasolt a naplót 2 példányosra készíteni

| A felülvizsgálat és karbantartás ideje: | Kezdés: ………………… | Befejezés: …………… |
| --- | --- | --- |
| Az ellenőrzést végző Neve és aláírása: ………………………………………………………………………………………………… Képesítésről szóló irat(ok) száma: ………………………………………………………………………………. |

| A berendezés állandó felügyelete megoldott | ( Igen | ( Nem |
| --- | --- | --- |
| ( Tűzjelző központ helyiségében | ( Távkezelő, távkijelző egységnél | ( Szg. grafikus felügyeletnél |
| A felügyeletet ellátó(k) oktatásban részesült(ek) | ( Igen | ( Nem |
| Az üzemeltetési naplót helyesen és folyamatosan vezetik | ( Igen | ( Nem |
| Az üzemeltetői ellenőrzések (napi, havi, háromhavi) megtörténtek | ( Igen | ( Nem |

| A berendezés helyesen működik | ( Igen | ( Nem |
| --- | --- | --- |
| A berendezés nyugalmi helyzetben van | ( Igen | ( Nem |
| A berendezés (vagy részegysége) kikapcsolt állapotban van | ( Igen | ( Nem |
| A berendezés hibát jelez | ( Igen | ( Nem |
| Hiba esetén azt naplózták, annak kijavítására az intézkedés megtörtént | ( Igen | ( Nem |
| Javaslat a berendezés helyes működésének helyreállítására: ………………………………………………..…………………………………………………………………… ………………………………………………..…………………………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… |

| Tűzjelző központ (TJK) felülvizsgálata [OTSZ 260. § (1)] |
| --- |
| a TJK hang- és fényjelzései | ( MF | ( NMF |
| a TJK kezelőgombjainak működése | ( MF | ( NMF |
| az elsődleges tápleválasztás követően a TJK megfelelően jelzi a hibát | ( MF | ( NMF |
| az akkumulátor(oka)t leválasztva a TJK megfelelően jelzi a hibát | ( MF | ( NMF |
| TJK a c) és d) pont szerinti vizsgálat alatt működőképes | ( MF | ( NMF |
| hibaállapotokat szimulálva a TJK megfelelően jelzi a hibát az összes áramkörön (jelzőhurok, vezérlő- és egyéb kimeneteken) | ( MF | ( NMF |
| a biztosítékok állapota (típus/érték) | ( MF | ( NMF |
| A tűzjelző központ hibajelzéseinek működése során tapasztaltak: …………………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… |

| Energiaellátás ellenőrzése [OTSZ 260. § (2), 261. § (4)] |
| --- |
| akkumulátorok ellenőrzése szemrevételezéssel | ( MF | ( NMF |
| töltés ellenőrzése méréssel | ( MF | ( NMF |
| hálózati tápegység ellenőrzése, az akkumulátor(oka)t leválasztva teljes riasztási terhelést szimulálva a TJK működésének ellenőrzése | ( MF | ( NMF |
| akkumulátor életkorának ellenőrzése | ( MF | ( NMF |
| Segéd tápegységek ellenőrzése | ( MF | ( NMF |
| Az elsődleges és másodlagos tápforrás ellenőrzése során tapasztaltak: …………………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… |

| Automatikus érzékelők ellenőrzése [OTSZ 257. § (1), 260. § (3)] |
| --- |
| szemrevételezés (mechanikai sérülés, szennyeződés) | ( MF | ( NMF |
| működést akadályozó tényezők, típus megfelelősége | ( MF | ( NMF |
| működőképesség ellenőrzése (csatlakozás a rendszerhez, jelzőképesség) a gyártó által javasolt eszközökkel és módon | ( MF | ( NMF |
| Észrevétel: …………………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… |

| Kézi jelzésadók ellenőrzése [OTSZ 260. § (4)] |
| --- |
| szemrevételezés (sérülés, pozíció, láthatóság, megközelíthetőség) | ( MF | ( NMF |
| TJK fogadja a működtetett kézi jelzésadó jelzését | ( MF | ( NMF |
| kültéri alkalmazás, robbanásveszélyes környezetben a kábelbevezetés vagy a fedélnél a zárás sérülésmentes | ( MF | ( NMF |
| Észrevétel: …………………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… |

| Működtetett érzékelők, jelzésadók (zónánként legalább 1-1 eszköz, vagy 50% - 50%) |
| --- |
| Zóna | Eszköz fajtája | Azonosító | Zóna | Eszköz fajtája | Azonosító |
|  | Érzékelő | Kézi ja. |  |  | Érzékelő | Kézi ja. |  |
| A riasztást megjelenítő eszközök működésének tapasztalatai: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… |
| Vezérlések működtetésének tapasztalatai: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… |

| Bemeneti eszközök (modulok) ellenőrzése [OTSZ 260. § (5)] |
| --- |
| TJK észleli a csatlakozó kontaktusok, eszközök jelzését | ( MF | ( NMF |
| a hibák hatásának korlátozására vonatkozó követelmények teljesülnek | ( MF | ( NMF |
| Észrevétel: …………………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… |

| Vezérlések működőképességének ellenőrzése [OTSZ 260. § (6)] |
| --- |
| a kimeneti eszközök aktiválódnak | ( MF | ( NMF |
| a TJK jelzi a felügyelt kimenet (vezeték) meghibásodását | ( MF | ( NMF |
| nem aktiválható kimenetek | ( Van | ( Nincs |
| Nem aktiválható kimenetek: …………………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… Egyéb észrevétel: …………………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… |

| Hang- és fényjelző eszközök ellenőrzése [OTSZ 261. § (1)] |
| --- |
| szemrevételezés (mechanikai sérülés, szennyezettség, pozíció, változások) | ( MF | ( NMF |
| gyakorlati próbák (előzetes egyeztetés alapján) | ( MF | ( NMF |
| a TJK jelzi a felügyelt vezérlő kimenet meghibásodását | ( MF | ( NMF |
| mindegyik működik, a hangminta azonos | ( MF | ( NMF |
| mindegyik fényjelző működik, lencsék tiszták, nincsenek takarásban | ( MF | ( NMF |
| Gyakorlati próba nem valósult meg: …………………………………………………………………..………………………………………………… Egyéb észrevétel: …………………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… |

| Riasztás- és hibaátjelző kimenetek ellenőrzése [OTSZ 261. § (2)] |
| --- |
| ( Összevont ügyeletre | ( Tűzoltóságra | ( Távfelügyeleti állomásra |
| távfelügyelet értesítése az ellenőrzések elkezdéséről és várható időtartamáról, átjelzés leállítása az ellenőrzés idejére | ( MF | ( NMF |
| átjelzés újra engedélyezése az ellenőrzés befejezésekor, a távfelügyelet értesítése | ( MF | ( NMF |
| a távfelügyelettel egyeztetve a tűz- és hibaátjelzések továbbítása/fogadása | ( MF | ( NMF |
| Az átjelzés újra engedélyezés időpontja: | …………………………….. |
| A tűz- és hibaátjelző berendezés ellenőrzése során tapasztaltak: …………………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… |

| Távkezelő, távkijelző egységek, nyomtatók ellenőrzése [OTSZ 261. § (3)] |
| --- |
| megfelelően végrehajtható kezelési funkciók, jól látható és megfelelően olvasható kijelző | ( MF | ( NMF |
| nyomtató belső teszt | ( MF | ( NMF |
| a nyomtató működése az ellenőrzés ideje alatt | ( MF | ( NMF |
| Észrevétel: …………………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… |

| Vezetékhálózat ellenőrzése [OTSZ 257. § (2) bekezdés c) pont, évente] |
| --- |
| Szemrevételezés (vezetékek, kötődobozok, stb. rögzítése biztonságos, sértetlen és megfelelően védett) | ( Igen | ( Nem |
| Észrevétel: ………………………………………………..…………………………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… |

| Az üzemeltető megbízottja által szolgáltatott adatok és a bejárás alapján a tűzjelző berendezés működését érintő környezeti vagy műszaki változás történt (pl. építészeti, technológiai, használati) | ( Igen | ( Nem |
| --- | --- | --- |
| Változás: ………………………………………………..…………………………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… |
| Tűzvédelmi tervező bevonása szükséges | ( Igen | ( Nem |

SZERVIZ FELADATOK

| A gyártó(k) által előírt szerviz feladatokat (pl. szennyezettség ellenőrzés, tisztítás, újra-beállítás, beszabályozás) teljes körűen elvégeztem | ( Igen | ( Nem |
| --- | --- | --- |
| Karbantartási utasítás(ok): ………………………………………………..…………………………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………..………………………………………………… |

JAVÍTÁS

Cserélt, javított elemek leírása: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………..…………………………………………………

A tűzjelző berendezés megfelelő működésének biztosítása érdekében javasolt intézkedések:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

KARBANTARTÓ VEZETI (napló fejléc része)

RENDKÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS ADATAI*
(Javaslat: 2 példányos megoldás célszerű)

| A felülvizsgálat és karbantartás ideje: | Kezdés: …………… | Befejezés: ………… |
| --- | --- | --- |
| Az ellenőrzést végző Név: …………………………………………………………………………………………… Képesítésről szóló irat(ok) száma: ……………………………………………………………. Költségviselő adatai …………………………………………………………………………………………………....... Munkaszám: …………………………………………………. |

| A rendkívüli karbantartás oka: |
| --- |
| ( Tűzeset | ( A tűzjelző berendezés változása |
| ( Téves riasztás | ( Hosszú üzemszünet |
| ( A tűzjelző berendezés meghibásodása | ( Új karbantartóval kötött szerződés |

A felülvizsgálat során tapasztaltak: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

A karbantartás adatai: …………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….

TÉVES JELZÉSEK ÉS HIBÁK

| A jelzések adatai |
| --- |
| Ideje | Helye | Eszköz | Oka | Szükséges intézkedés | Megjegyzés |

A javítás során felhasznált eszközök, alkatrészek:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………	…………………………

Üzemeltető aláírása	Karbantartó aláírása